## Slide 1: TBA 4125 Prosjektering
Jochen Köhler
K_01: Introduction Structural Engineering
- Motivating Example

## Slide 2: Lecture overview Learning goal today:
  gaining basic understanding of the design safety concept
Reading:
Lecture Notes distributed on Blackboard
Per Kr. Larsen – Konstruksjonsteknikk Chap. 1 + 2

## Slide 3: A motivating example – design for snow on the roof

## Slide 4: A motivating example – design for snow on the roof
Load bearing concept: Roof deck – Beam – Beam – Column - Ground

## Slide 5: A motivating example – design for snow on the roof
Load bearing concept: Roof deck – Beam – Beam – Column - Ground

## Slide 7: Mechanics: Moment capacity = Loading Moment
!
?
?

## Slide 8: Structural Standard: The EUROCODES
TBA 4125 Prosjektering

## Slide 9: Structural Standard: The EUROCODES
TBA 4125 Prosjektering
Eksempel: Snø på taket
Snø (NS-EN 1991-1-3 Snølaster):

## Slide 10: Structural Standard: The EUROCODES
Eksempel: Snø på taket
Tre (NS-EN 338 – Timber Strength Classes):

## Slide 11: Structural Standard: The EUROCODES
Eksempel: Snø på taket
Tre (C24) bøying styrke =
Snølast (Trh.) =
Karakteristiske verdier

## Slide 12: Mechanics: Moment capacity = Loading Moment
Tre (C24) bøying styrke =
Snølast (Trh.) =

## Slide 13: Structural Standard: The EUROCODES
Eksempel: Snø på taket
Tre (C24) bøying styrke =
Snølast (Trh.) =
Karakteristiske verdier
Hva betyr det ?

## Slide 14: Structural Standard: The EUROCODES
Loads and resistances are represented as so-called characteristic values.
Characteristic values are specified fractile values of the corresponding probability distribution functions.
Normal Distribution:
 | 2% | 5% | 50% | 95% | 98% | 99%
 | -2.05 | -1.64 | 0.0 | 1.64 | 2.05 | 2.33
 | 2% | 5% | 50% | 95% | 98% | 99%
 | -2.05 | -1.64 | 0.0 | 1.64 | 2.05 | 2.33

## Slide 15: Structural Standard: The EUROCODES
bøying styrke eksperimentene
data
probabilistiske representasjon om bøying styrke
snø last observasjonene
data
probabilistiske representasjon om snø last
Probabilistiske representasjon gjøres her med tilfeldige variabler. Den kommuniseres med:
Sannsynlighetstetthet og/eller Sannsynlighetsfordeling
Eksempel: Snø på taket